Ausschreibungstext

WindowMaster Rauchmelder WSA 300

Bauvorhaben:

Gewerk:	Elektroinstallation

Titel:	VdS zertifizierter Rauchmelder für alle WindowMaster RWA-Zentralen, Fabrikat WindowMaster, Typ WSA 300

Pos.	Menge	Text

Rauchmelder zur Brandfrüherkennung, mit optischer Anzeige bei

Auslösung, Lieferung inkl. Montagesockel.

Technische Daten:

Anschlussspannung: 24V/DC

Stromaufnahme (Ruhe): 0,1mA

Gehäuse: Kunststoff, rund, weiß

VdS-Anerkennung: G 200017 (Apollo 55000-317)

Lieferumfang:			- Aufputz-Sockel

- Anzeige bei Alarmierung

- ohne Relais

Wartung: 	Es wird empfohlen, einen WindowMaster Wartungsvertrag abzuschließen, um eine lange Lebensdauer und die einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten.

Fabrikat: WindowMaster

Typ: WSA 300

Einzelpreis:  € .....................      	Gesamtpreis: € .....................