# Ausschreibungstext

# WindowMaster Alarm-/Störungsmodul für WSC 308

Bauvorhaben:

Gewerk:	Elektroinstallation

Titel:	Alarm-/Störungsmodul, Fabrikat WindowMaster,

Pos.	Menge	Text

Alarm-/Störungsmodul als Aufsteckmodul für WSC 308 / 316 Zentralen,

für Modulsteckplatz 1 in der Zentrale.

Für die Weiterleitung der Alarm-/und Störmeldung (mehrere Zentralen Kaskadierbar)

Pot.-freier Wechselkontakt zur Weiterleitung des Alarmsignals

Pot.-freier Wechselkontakt zur Weiterleitung des Störungssignals

Busleitung für Rückmeldung in Störfällen der kaskadierten Zentralen

Fabrikat: WindowMaster

Typ: Alarm-/Störungsmodul

12 Monate Produktgarantie des Herstellers.

Wartung:	Es wird empfohlen, einen WindowMaster Wartungsvertrag abzuschließen, um eine lange Lebensdauer und die einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten.

Fabrikat: WindowMaster

Typ: WSA 308

Einzelpreis:  € .....................      	Gesamtpreis: € .....................